Obec  Uzovské  Pekľany

Obecný úrad  v Uzovských  Pekľanoch   č. 68, 082 63

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

č. 163/2018-797/SO                                                                   V Sabinove, dňa  15.10.2025

VEREJNÁ    VYHLÁŠKA

S T A V E B N É   P O V O L E N I E

Obec  Jarovnice, obecný úrad v  Jarovniciach č. 223, 082 63 podala dňa 29.03.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Komunitné centrum“ na umiestnenie ktorej  bolo vydané obcou  Uzovské  Pekľany rozhodnutie o umiestnení stavby č. 149/2018-681/SO-1  dňa 26.03.2019.

Obec Uzovské  Pekľany ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania  postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba „Komunitné centrum“ na pozemku CKN parc. č. 102 k. ú. Jarovnice   sa podľa§ 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Na uskutočnenie stavby  sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom 
v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia (1x pre stavebníka , 1x pre stavebný úrad). Projektovú dokumentáciu vypracoval Numeral, spol. s.r.o. Ťačevská 19, 085 01 Bardejov - Ing. Martin  Lopušniak, PhD. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Objekt komunitné centrum pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO  01 – Komunitné centrum - Objekt Komunitné centrum je navrhnutý ako samostatne stojaci  dvojpodlažný objekt bez podpivničenia.

SO  02 – Spevnené plochy – Pri komunitnom centre budú vybudované spevnené plochy. Výstavbou nebude narušený chod žiadnej inej prevádzky, ani nebudú obmedzení vlastníci a užívatelia okolitých pozemkov a budov.

Skladba komunikácie pre peších

- Zámková dlažba

- Podsyp zo štrkopiesku 50 mm STN 73 6126

- Podsyp zo štrkopiesku 100 mm STN 73 6126

- Štrková drva 200 mm STN 73 6126

SO 03 – Vodovodná prípojka – Zásobovanie objektu cez navrhovanú vodovodnú prípojku. Pred parcelou je cestná komunikácia, na ktorej je osadený vodovod PVC DN 100, na ktoré sa napojí plánovaná vodovodná prípojka. Dĺžka vodovodnej prípojky pred vodomernou šachtou je 4,5 m a za vodomernou šachtou 23,2 m. Dimenzia prípojky je D40.

SO 04 – Kanalizačná  prípojka – Prípojka rieši odvedenie splaškových vôd z komunitného centra v Jarovniciach okr. Sabinov do existujúcej verejnej kanalizácie. Na výstavbu sa použijú kanalizačné rúry PVC DN 150. Kanalizačné šachty v počte 2 kusy sú navrhované plastové z prefabrikovaným dnom a plastovou nadstavbou.

SO  05 -  NN prípojka – Káblová elektrická NN prípojka bude káblom uloženým v zemi. Odberné elektrické zariadenie bude urobené z jestvujúceho NN vedenia. Z jestvujúcej skrine NN siete VSD a. s. bude osadená nová poistka In=32A. Zo skrine bude káblom NAYY – J 4x25mm2 napojená bez prerušenia na nový rozvádzač merania. Rozvádzač merania bude samostatne stojaca skriňa merania pre priame jednotarifné meranie jedného odberateľa. Istenie NN elektrickej prípojky bude nožovými poistkami In = 32A, istič pred elektromerom bude In= 25A charakteristiky „B“ . Rozvádzač merania bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. Nový kábel bude uložený v zemi, do káblového lôžka s minimálnym krytím kábla 0,5 m. Kábel bude označený výstražnou PE platňou.

- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby  č. 149/2018-681/SO-1  právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

- Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

- Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky 
na výstavbu a príslušné technické normy.

- Stavba bude dokončená najneskôr do 10/2027.

- Stavba  sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ bude  určený výberovým konaním a bude oznámený stavebnému úradu.

- Stavebný dozor bude určený zhotoviteľom.

- Objekt Komunitné centrum je navrhnutý ako samostatne stojaci  dvojpodlažný objekt bez podpivničenia. Objekt bude založený na základových pásoch a pätkách z prostého betónu.

Pred vykonaním podkladného betónu je nutné osadiť ležaté potrubie kanalizácie do pieskového lôžka. Nosnú konštrukciu budú tvoriť obvodové nosné steny  stredné nosné steny a deliace konštrukcie, ktoré sú navrhnuté z pórobetónovýh tvárnic. Stredné nosné steny sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic hr. 250mm. Komínové teleso bude SCHIEDEL UNI.

- Priestorové stuženie objektu bude zabezpečené vnútornými nosnými stenami a železobetónovým vencom, ktorý bude z vonkajšej strany izolovaný tepelnou izoláciou „Heraklitovou doskou“. Stropná konštrukcia je navrhnutá železobetónová doska hr. 200mm.

- Na objekte je navrhnutý drevený väzníkový krov. Strešná konštrukcia je navrhnutá sedlového tvaru a bude zateplená tepelnou izoláciou. Sklon strechy bude 15°. Strešná krytina je navrhnutá z poplastovaného  plechu. Nad strešnou rovinou budú osadené 3 ks  vetracie hlavice kanalizačných stúpačiek.

- Objekt bude napojený na verejný vodovod vodovodnou prípojkou, ktorá sa zrealizuje z polyetylénových rúr D40. Vodomerná šachta bude prefabrikovaná vodonepriepustná. Teplá úžitková voda sa bude získavať zo studenej vody ohrevom pomocou ohrievača TÚV umiestneného na prízemí v kotolni.

- Splaškové vody budú odvádzané do obecnej kanalizácie. Na výstavbu kanalizácie sa použijú kanalizačné rúry PVC DN 150. Kanalizačné šachty v počte 2 ks sú navrhnuté plastové s prefabrikovaným dnom a plastovou nadstavbou.

- Vykurovanie bude pomocou tepelného čerpadla umiestneného na prízemí objektu (kotolňa). Vykurovanie bude teplovodné s núteným obehom s teplotným spádom vykurovacej vody 70/55 °C. Navrhovaný vykurovací systém je dvojrúrkový  vertikálny so spodným rozvodom a centrálnou reguláciou. Rozvodné potrubie je vedené v podlahe k jednotlivým vykurovacím médiam.

- Objekt bude napojený na elektrickú energiu podľa pokynov VSD a. s. Košice. NN prípojka bude zrealizovaná káblom uloženým v zemi. Skrinka merania bude v oplotení.

- Budova bude vybavená betónovou rampou s protišmykovou dlažbou pred vstupom, ktorá bude zabezpečovať bezproblémový  prístup do budovy. Dĺžka rampy je navrhnutá 2400 mm. Na začiatku a na konci rampy bude manipulačná plocha 1500mm. Zábradlia rampy

budú vybavené vodiacimi madlami. Budova bude vybavená schodolezom s obsluhou, ktorý zabezpečí prístup na poschodie. Celá budova  bude riešená z hľadiska mobility bezprahovo, navrhnuté sú prechodové lišty. Na prízemí bude zriadená hygiena pre imobilných s príslušenstvom t. j. WC, umývadlo s madlami

- Dažďové vody zo strechy budú cez zvislé a vodorovné dažďové zvody zvedené na terén.

- Pri komunitnom centre budú vybudované spevnené plochy, ktoré budú pozostávať zo zámkovej dlažby, podsypu zo štrkopiesku a štrkovej drvy.

- Dodržať podmienky dané v územnom rozhodnutí č. 149/2018-681/SO-1 zo dňa  26.03.2019.´

- Dodržať podmienky RÚVZ PO č. 2018/03542-02/B.14-Kr zo dňa 26.11.2018 dané v územnom rozhodnutí č. 149/2018-681/SO-1 zo dňa  26.03.2019.

- Pre stavbu sa môžu používať iba výrobky, ktoré majú také vlastnosti, že je zabezpečená hospodárnosť výstavby, požiadavky na ochranu zdravia.

- Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách sa zakazuje.

- So schválenými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Za odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti je zodpovedný stavebník a je povinný s nimi nakladať tak, aby neohrozoval životné prostredie. Stavebník je povinný doložiť ku kolaudácii  doklad o spôsobe nakladania s jednotlivými druhmi odpadov.

- Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

- Stavebník je povinný dodržať pri výstavbe všetky platné STN a bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na uskutočňovanú stavbu.

- Do konania bolo doložené stanovisko ORHaZZ v Prešove č. ORHZ-PO2-2018/000280-003 zo dňa 21.11.2018:

ORHaZZ v Prešove s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby  s ú h l a s í  bez pripomienok.

- Do konania bolo doložené stanovisko ORHaZZ v Prešove č. ORHZ-PO1-2025/000854-019 zo dňa 30.07.2025:

Súhlasné stanovisko pod číslom ORHZ-PO2-2018/000280-003. Toto stanovisko ostáva v platnosti v prípade, ak v pôvodnej posúdenej projektovej dokumentácií nedošlo k žiadnym zmenám.

- Do konania bolo doložené určenie príslušného stavebného úradu z Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Prešov – Oddelenie štátnej stavebnej správy pod. č. 12545/2025-15.1.2./38316 zo dňa 03.07.2025.

- Dôsledne dodržať statické posúdenie stavby, ktoré vypracoval Ing. Peter  Sučko, Prešov, a protipožiarne zabezpečenie stavby, ktoré vypracoval špecialista požiarnej ochrany Ing. Martin Lopušniak, PhD., Prešov.

- Dôsledne dodržať podmienky stanoviska  Okresného úradu Prešov, Pozemkový a lesný odbor č. OU-PO-PLO 2018/043843-2-ŠT zo dňa 31.10.2018:

Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, súhlasí s navrhovaným zámerom       stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o  pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín a nepoškodzovať činnosťou okolité poľnohospodárske pozemky.

- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a  zabezpečiť jej hospodárne  a  účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. jej uložením a rozprestretím na inú  parcelu  poľnohospodárskej pôdy.

- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností  podľa  § 3 ods. 2 zákona,  požiadať  o zmenu   druhu  pozemku 
z  poľnohospodárskej  pôdy  na  zastavanú  plochu,  prípadne  ostatnú plochu  po predložení porealizačného geometrického plánu. Zmenu druhu pozemku vykonáva  Okresný úrad Sabinov, Katastrálny odbor.

- Parcela sa nachádza v zastavanom území obce, preto nie je potrebné žiadať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy.

- Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov inžinierskych sietí o ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.

- Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť stavebníka.

- Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu podľa § 66, ods. 2, pís. h začatie stavby písomne.

- Po uplynutí lehoty na odvolanie je potrebné sa dostaviť na stavebný úrad za účelom vyznačenia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

- Dodržať požiadavky účastníkov konania p. Gabriela Jacka a manž. Jaroslavy a p. Petra Kaleju Januva tak, ako je to zapracované v územnom rozhodnutí č. č. 149/2018-681/SO-1 zo dňa  26.03.2019.

Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu do 15 dní pred dokončením stavby, kedy bude  stavba  pripravená  na  uvedenie  do  trvalej  prevádzky /užívania/ a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia, súčasne priložiť k žiadosti schválený projekt 
s prípadnými schválenými zmenami.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Obec  Jarovnice, obecný úrad v Jarovniciach č. 223, 082 63 podala  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Komunitné  centrum“ na pozemku CKN parc. č. 102  k.  ú.  Jarovnice. Oznámením zo dňa 11.03.2019 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a upustil o ústneho konania. Účastníci  konania  mohli  uplatniť  svoje   námietky  a  pripomienky  do  7 dní  od doručenia oznámenia. V tejto  lehote  neboli  vznesené žiadne pripomienky a námietky.

Správny súd v Košiciach preskúmal zákonnosti rozhodnutia pod. č. PO-3S/41/2022 zo dňa 24.04.2025 a zrušil predmetné rozhodnutie č. 163/2018-797/SO zo dňa 17.04.2019 vydané obcou Uzovské Pekľany, obecný úrad v Uzovských  Pekľanoch č. 68,  082 63 na stavbu „Komunitné  centrum“ na pozemku CKN parc. č. 102  k.  ú.  Jarovnice.  Na základe rozhodnutia Správneho súdu v Košiciach, Obec Uzovské Pekľany, obecný úrad v Uzovských  Pekľanoch č. 68,  082 63 nahrádza predmetné rozhodnutie novým rozhodnutím.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a 63 stavebného zákona a zistil, že umiestnením, uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

P o u č e n i e :

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa  oznámenia   rozhodnutia  môžu  účastníci  konania  podať  odvolanie

na stavebný úrad – Obec Uzovské  Pekľany, obecný úrad v Uzovských  Pekľanoch č. 68,  082 63. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Marek  Gruška

starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 zák. č. 50/1976 Zb. o o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Prílohy     Overená projektová dokumentácia (1x pre stavebníka; 1x pre obec )

Vyvesené dňa ..............................	               Zvesené dňa ........................................

Pečiatka a podpis

...............................................

Vznesené námietky: